## Sheet1
| VAV_POD_1 FAN | VAV_OTHER Fan | Fan VAV 1
fanEff | 0.65 | 0.65 | 0.65 | assumed constant
cfm | 18460 | 27482 | 23837 | from sizing
motorEff | 0.936 | 0.945 | 0.941 | lookup based on ahp
pressureDrop | 5.58 | 5.58 | 5.58 | from sizing
bhp | 24.9327 | 37.1181 | 32.195 | calculated
ahp | 27.4259 | 40.8299 | 35.4145 | calculated
total fan eff | 0.6084 | 0.61425 | 0.61165 | calculated